## Лист1
num | name | min | max | unit | default | user | variability | d
0 | Система | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | -1
1 | Скорость движения | 0 | 100 | мм/мин | 50 | 0 | 1 | -1
2 | Скорость подвода | 0 | 100 | мм/мин | 5 | 0 | 1 | -1
3 | Скорость ускоренного подвода | 0 | 100 | мм/мин | 100 | 0 | 1 | -1
4 | Скорость возврата | 0 | 100 | мм/мин | 100 | 0 | 1 | -1
5 | Коэффициент датчика перемещения | 0 | 1000 |  | 48 | 0 | 1 | -1
6 | Максимальная длина перемещения | 0 | 3000 |  | 1200 | 0 | 1 | -1
7 | Номинальные обороты мотора(50Гц) | 0 | 3000 |  | 1340 | 0 | 1 | -1
8 | Передаточное число редуктора | 0 | 200 |  | 70 | 0 | 1 | -1
9 | Шаг ходового винта (мм*100) | 0 | 2000 |  | 500 | 0 | 1 | -1
10 | Температура задания | 0 | 99 | ℃ | 25 | 1 | 1 | -1
11 | Тип датчика | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | -1
12 | Управление нагревом | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | -1
13 | Регулятор нагрева Kp | 0 | 65535 |  | 1 | 1 | 1 | -1
14 | Регулятор нагрева Ki | 0 | 65535 |  | 1 | 1 | 1 | -1
15 | Регулятор нагрева Kd | 0 | 65535 |  | 1 | 1 | 1 | -1
16 | Мощность нагревателя | 0 | 65535 | Вт | 800 | 1 | 1 | -1
17 | Теплоёмкость среды | 0 | 65535 | кДж/кг/℃ | 4200 | 1 | 1 | -1
18 | Масса среды | 0 | 65535 | кг | 20 | 1 | 1 | -1
19 | Наличие чиллера | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | -1
20 | Мощность чиллера | 0 | 65535 | вт | 0 | 1 | 1 | -1
21 | Потери тепла | 0 | 65535 | вт | 100 | 1 | 1 | -1
22 | Наличие тензодатчиков | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | -1
23 | Максимальная нагрузка тензодатчиков | 0 | 20000 | кН/10 | 30 | 1 | 0 | -1
24 | Количество тензодатчиков | 0 | 5 |  | 3 | 1 | 0 | -1
25 | [7 empty] | -1
26 | [7 empty] | -1
27 | АЦП критической перегрузки датчика | 0 | 65535 |  | 60000 | 1 | 1 | -1
28 | Скорость движения во время калибровки | 0 | 100 | мм/мин | 5 | 1 | 1 | -1
29 | Направление движения | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | -1
30 | Таблица 0 датчика 0% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 0
31 | Таблица 0 датчика 10% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 0
32 | Таблица 0 датчика 20% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 0
33 | Таблица 0 датчика 30% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 0
34 | Таблица 0 датчика 40% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 0
35 | Таблица 0 датчика 50% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 0
36 | Таблица 0 датчика 60% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 0
37 | Таблица 0 датчика 70% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 0
38 | Таблица 0 датчика 80% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 0
39 | Таблица 0 датчика 90% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 0
40 | Таблица 0 датчика 100% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43 | [7 empty] | 0
44 | [7 empty] | 0
45 | [7 empty] | 0
46 | [7 empty] | 0
47 | [7 empty] | 0
48 | [7 empty] | 0
49 | [7 empty] | 0
50 | Таблица 1 датчика 0% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 1
51 | Таблица 1 датчика 10% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 1
52 | Таблица 1 датчика 20% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 1
53 | Таблица 1 датчика 30% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 1
54 | Таблица 1 датчика 40% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 1
55 | Таблица 1 датчика 50% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 1
56 | Таблица 1 датчика 60% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 1
57 | Таблица 1 датчика 70% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 1
58 | Таблица 1 датчика 80% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 1
59 | Таблица 1 датчика 90% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 1
60 | Таблица 1 датчика 100% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 1
61 | [7 empty] | 1
62 | [7 empty] | 1
63 | [7 empty] | 1
64 | [7 empty] | 1
65 | [7 empty] | 1
66 | [7 empty] | 1
67 | [7 empty] | 1
68 | [7 empty] | 1
69 | [7 empty] | 1
70 | Таблица 2 датчика 0% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 2
71 | Таблица 2 датчика 10% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 2
72 | Таблица 2 датчика 20% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 2
73 | Таблица 2 датчика 30% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 2
74 | Таблица 2 датчика 40% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 2
75 | Таблица 2 датчика 50% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 2
76 | Таблица 2 датчика 60% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 2
77 | Таблица 2 датчика 70% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 2
78 | Таблица 2 датчика 80% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 2
79 | Таблица 2 датчика 90% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 2
80 | Таблица 2 датчика 100% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 2
81 | [7 empty] | 2
82 | [7 empty] | 2
83 | [7 empty] | 2
84 | [7 empty] | 2
85 | [7 empty] | 2
86 | [7 empty] | 2
87 | [7 empty] | 2
88 | [7 empty] | 2
89 | [7 empty] | 2
90 | Таблица 3 датчика 0% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 3
91 | Таблица 3 датчика 10% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 3
92 | Таблица 3 датчика 20% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 3
93 | Таблица 3 датчика 30% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 3
94 | Таблица 3 датчика 40% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 3
95 | Таблица 3 датчика 50% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 3
96 | Таблица 3 датчика 60% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 3
97 | Таблица 3 датчика 70% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 3
98 | Таблица 3 датчика 80% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 3
99 | Таблица 3 датчика 90% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 3
100 | Таблица 3 датчика 100% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 3
101 | [7 empty] | 3
102 | [7 empty] | 3
103 | [7 empty] | 3
104 | [7 empty] | 3
105 | [7 empty] | 3
106 | [7 empty] | 3
107 | [7 empty] | 3
108 | [7 empty] | 3
109 | [7 empty] | 3
110 | Таблица 4 датчика 0% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 4
111 | Таблица 4 датчика 10% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 4
112 | Таблица 4 датчика 20% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 4
113 | Таблица 4 датчика 30% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 4
114 | Таблица 4 датчика 40% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 4
115 | Таблица 4 датчика 50% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 4
116 | Таблица 4 датчика 60% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 4
117 | Таблица 4 датчика 70% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 4
118 | Таблица 4 датчика 80% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 4
119 | Таблица 4 датчика 90% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 4
120 | Таблица 4 датчика 100% нагрузки | 0 | 65535 |  |  | 1 | 1 | 4
121 | [7 empty] | 4
122 | [7 empty] | 4
123 | [7 empty] | 4
124 | [7 empty] | 4
125 | [7 empty] | 4
126 | [7 empty] | 4
127 | [7 empty] | 4
128 | [7 empty] | 4
129 | [7 empty] | 4
130 | Таблица 5 датчика 0 темпертуры | 0 | 65535 |  | 12977 | 1 | 1 | 5
131 | Таблица 5 датчика 10 температуры | 0 | 65535 |  | 13479 | 1 | 1 | 5
132 | Таблица 5 датчика 20 темпертуры | 0 | 65535 |  | 13978 | 1 | 1 | 5
133 | Таблица 5 датчика 30 температуры | 0 | 65535 |  | 14476 | 1 | 1 | 5
134 | Таблица 5 датчика 40 темпертуры | 0 | 65535 |  | 14971 | 1 | 1 | 5
135 | Таблица 5 датчика 50 температуры | 0 | 65535 |  | 15465 | 1 | 1 | 5
136 | Таблица 5 датчика 60 темпертуры | 0 | 65535 |  | 15957 | 1 | 1 | 5
137 | Таблица 5 датчика 70 температуры | 0 | 65535 |  | 16447 | 1 | 1 | 5
138 | Таблица 5 датчика 80 темпертуры | 0 | 65535 |  | 16935 | 1 | 1 | 5
139 | Таблица 5 датчика 90 температуры | 0 | 65535 |  | 17422 | 1 | 1 | 5
140 | Таблица 5 датчика 100 темпертуры | 0 | 65535 |  | 17906 | 1 | 1 | 5
141 | [7 empty] | -1
142 | [7 empty] | -1
143 | [7 empty] | -1
144 | [7 empty] | -1
145 | [7 empty] | -1
146 | [7 empty] | -1
147 | [7 empty] | -1
148 | [7 empty] | -1
149 | [7 empty] | -1
150 | Таблица 6 датчика 0 темпертуры | 0 | 65535 |  | 0 | 1 | 1 | 6
151 | Таблица 6 датчика 10 температуры | 0 | 65535 |  | 160 | 1 | 1 | 6
152 | Таблица 6 датчика 20 темпертуры | 0 | 65535 |  | 320 | 1 | 1 | 6
153 | Таблица 6 датчика 30 температуры | 0 | 65535 |  | 480 | 1 | 1 | 6
154 | Таблица 6 датчика 40 темпертуры | 0 | 65535 |  | 640 | 1 | 1 | 6
155 | Таблица 6 датчика 50 температуры | 0 | 65535 |  | 800 | 1 | 1 | 6
156 | Таблица 6 датчика 60 темпертуры | 0 | 65535 |  | 960 | 1 | 1 | 6
157 | Таблица 6 датчика 70 температуры | 0 | 65535 |  | 1120 | 1 | 1 | 6
158 | Таблица 6 датчика 80 темпертуры | 0 | 65535 |  | 1280 | 1 | 1 | 6
159 | Таблица 6 датчика 90 температуры | 0 | 65535 |  | 1440 | 1 | 1 | 6
160 | Таблица 6 датчика 100 темпертуры | 0 | 65535 |  | 1600 | 1 | 1 | 6
161 | [7 empty] | -1
162 | [7 empty] | -1
163 | [7 empty] | -1
164 | [7 empty] | -1
165 | [7 empty] | -1
166 | [7 empty] | -1
167 | [7 empty] | -1
168 | [7 empty] | -1
169 | [7 empty] | -1
170 | Нагрузка для точки ~0% | 0 | 65535 |  | 0 | 0 | 1 | -1
171 | Нагрузка для точки ~10% | 0 | 65535 |  | 981 | 0 | 1 | -1
172 | Нагрузка для точки ~20% | 0 | 65535 |  | 1961 | 0 | 1 | -1
173 | Нагрузка для точки ~30% | 0 | 65535 |  | 4903 | 0 | 1 | -1
174 | Нагрузка для точки ~40% | 0 | 65535 |  | 5884 | 0 | 1 | -1
175 | Нагрузка для точки ~50% | 0 | 65535 |  | 6865 | 0 | 1 | -1
176 | Нагрузка для точки ~60% | 0 | 65535 |  | 9807 | 0 | 1 | -1
177 | Нагрузка для точки ~70% | 0 | 65535 |  | 14710 | 0 | 1 | -1
178 | Нагрузка для точки ~80% | 0 | 65535 |  | 19613 | 0 | 1 | -1
179 | Нагрузка для точки ~90% | 0 | 65535 |  | 24517 | 0 | 1 | -1
180 | Нагрузка для точки ~100% | 0 | 65535 |  | 29420 | 0 | 1 | -1
181 | [7 empty] | -1
182 | [7 empty] | -1
183 | [7 empty] | -1
184 | [7 empty] | -1
185 | [7 empty] | -1
186 | [7 empty] | -1
187 | [7 empty] | -1
188 | [7 empty] | -1
189 | [7 empty] | -1
190 | [7 empty] | -1
191 | [7 empty] | -1
192 | [7 empty] | -1
193 | [7 empty] | -1
194 | [7 empty] | -1
195 | [7 empty] | -1
196 | [7 empty] | -1
197 | [7 empty] | -1
198 | [7 empty] | -1
199 | [7 empty] | -1
200 | [7 empty] | -1
201 | [7 empty] | -1
202 | [7 empty] | -1
203 | [7 empty] | -1
204 | [7 empty] | -1
205 | [7 empty] | -1
206 | [7 empty] | -1
207 | [7 empty] | -1
208 | [7 empty] | -1
209 | [7 empty] | -1
210 | [7 empty] | -1
211 | [7 empty] | -1
212 | [7 empty] | -1
213 | [7 empty] | -1
214 | [7 empty] | -1
215 | [7 empty] | -1
216 | [7 empty] | -1
217 | [7 empty] | -1
218 | [7 empty] | -1
219 | [7 empty] | -1
220 | [7 empty] | -1
221 | [7 empty] | -1
222 | [7 empty] | -1
223 | [7 empty] | -1
224 | [7 empty] | -1
225 | [7 empty] | -1
226 | [7 empty] | -1
227 | [7 empty] | -1
228 | [7 empty] | -1
229 | [7 empty] | -1
230 | [7 empty] | -1
231 | [7 empty] | -1
232 | [7 empty] | -1
233 | [7 empty] | -1
234 | [7 empty] | -1
235 | [7 empty] | -1
236 | [7 empty] | -1
237 | [7 empty] | -1
238 | [7 empty] | -1
239 | [7 empty] | -1
240 | [7 empty] | -1
241 | [7 empty] | -1
242 | [7 empty] | -1
243 | [7 empty] | -1
244 | [7 empty] | -1
245 | [7 empty] | -1
246 | [7 empty] | -1
247 | [7 empty] | -1
248 | [7 empty] | -1
249 | [7 empty] | -1
250 | [7 empty] | -1
251 | [7 empty] | -1
252 | [7 empty] | -1
253 | [7 empty] | -1
254 | [7 empty] | -1